## Оглавление
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
На отопительное оборудование
Отопительные агрегаты АПВО | 2
Отопительные агрегаты АПВО-РТ | 3
Отопительные агрегаты АО2 | 4
Отопительные агрегаты СТД | 5
Отопительные агрегаты АПВС,АПВ | 6
Отопительные агрегаты АВП | 7
Отопительные агрегаты АВ и АП | 8
Блоки управления агрегатами | 9
Электрокалориферные установки УВЭ ( УВНЭ ) | 10
Электрокалориферные установки ЭКОЦ (СФОЦ) | 10
Электрокалорифер ЭКО (СФО) | 11
Электрикалорифер ВНЭ (ВЭ) | 11

## АПВО
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АПВО
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АПВО-42В1 | Вода | 0,25/1500 | 9 | 1500 | 15 | 32205.6
АПВО-43В1 | Вода | 0,25/1500 | 13 | 1400 | 16 | 35776.8
АПВО-44В1 | Вода | 0,25/1500 | 17 | 1300 | 21 | 39585.6
АПВО-52В1 | Вода | 0,37/1500 | 9 | 3400 | 30 | 36331.2
АПВО-53В1 | Вода | 0,37/1500 | 13 | 3100 | 39 | 38937.6
АПВО-54В1 | Вода | 0,37/1500 | 17 | 2900 | 48 | 44128.8
АПВО-62В1 | Вода | 0,37/1500 | 13 | 5800 | 47 | 50536.8
АПВО-63В1 | Вода | 0,37/1500 | 16 | 5400 | 62 | 55800
АПВО-64В1 | Вода | 0,37/1500 | 22 | 5000 | 73 | 63849.6
АПВО-72В1 | Вода | 1,5/1500 | 18 | 8000 | 61 | 58809.6
АПВО-73В1 | Вода | 1,5/1500 | 21 | 7000 | 76 | 70344
АПВО-74В1 | Вода | 1,5/1500 | 28 | 6300 | 94 | 81756
АПВО-82В1 | Вода | 1,5/1500 | 18 | 12000 | 80 | 71949.6
АПВО-83В1 | Вода | 1,5/1500 | 21 | 11000 | 115 | 82800
АПВО-84В1 | Вода | 1,5/1500 | 28 | 10000 | 133 | 96292.8
АПВО-42П1 | Пар | 0,25/1500 | 9 | 1500 | 15 | 32205.6
АПВО-43П1 | Пар | 0,25/1500 | 13 | 1400 | 16 | 35776.8
АПВО-44П1 | Пар | 0,25/1500 | 17 | 1300 | 21 | 39585.6
АПВО-52П1 | Пар | 0,37/1500 | 9 | 3400 | 30 | 36331.2
АПВО-53П1 | Пар | 0,37/1500 | 13 | 3100 | 39 | 38937.6
АПВО-54П1 | Пар | 0,37/1500 | 17 | 2900 | 48 | 44128.8
АПВО-62П1 | Пар | 0,37/1500 | 13 | 5800 | 47 | 50536.8
АПВО-63П1 | Пар | 0,37/1500 | 16 | 5400 | 62 | 55800
АПВО-64П1 | Пар | 0,37/1500 | 22 | 5000 | 73 | 63849.6
АПВО-72П1 | Пар | 1,5/1500 | 18 | 8000 | 61 | 58809.6
АПВО-73П1 | Пар | 1,5/1500 | 21 | 7000 | 76 | 70344
АПВО-74П1 | Пар | 1,5/1500 | 28 | 6300 | 94 | 81756
АПВО-82П1 | Пар | 1,5/1500 | 18 | 12000 | 80 | 71949.6
АПВО-83П1 | Пар | 1,5/1500 | 21 | 11000 | 115 | 82800
АПВО-84П1 | Пар | 1,5/1500 | 28 | 10000 | 133 | 96292.8

## АПВО-РТ
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АПВО-РТ
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АПВО-10-РТ (В3) | Вода | №6,3-1,5/1500 | 2 х 17 | 10000 | 90 | 63795
АПВО-10-РТ (В4) | Вода | №6,3-1,5/1500 | 2 х 22 | 9300 | 105 | 78577.5
АПВО-20-РТ (В3) | Вода | №8-3,0/1500 | 2 х 22,5 | 20000 | 145 | 89227.5
АПВО-20-РТ (В4) | Вода | №8-3,0/1500 | 2 х 29,5 | 19000 | 165 | 107242.5
АПВО-25-РТ (В3) | Вода | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 25000 | 280 | 119482.5
АПВО-25-РТ (В4) | Вода | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 24000 | 320 | 135765
АПВО-30-РТ (В3) | Вода | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 29000 | 340 | 135240
АПВО-30-РТ (В4) | Вода | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 27500 | 385 | 154507.5
АПВО-10-РТ (П3) | Пар | №6,3-1,5/1500 | 2 х 17 | 10000 |  | 63795
АПВО-10-РТ (П4) | Пар | №6,3-1,5/1500 | 2 х 22 | 9300 |  | 78577.5
АПВО-20-РТ (П3) | Пар | №8-3,0/1500 | 2 х 22,5 | 20000 |  | 89227.5
АПВО-20-РТ (П4) | Пар | №8-3,0/1500 | 2 х 29,5 | 19000 |  | 107242.5
АПВО-25-РТ (П3) | Пар | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 25000 |  | 119482.5
АПВО-25-РТ (П4) | Пар | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 24000 |  | 135765
АПВО-30-РТ (П3) | Пар | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 29000 |  | 135240
АПВО-30-РТ (П4) | Пар | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 27500 |  | 154507.5

## АО2
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АО2
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АО2-3 (В3) | Вода | 0,25/1500 | 13.2 | 2600 | 25 | 35791.2
АО2-3 (В4) | Вода | 0,25/1500 | 17.4 | 2400 | 30 | 39391.2
АО2-4 (В3) | Вода | 0,37/1500 | 13.2 | 4000 | 40 | 37231.2
АО2-4 (В4) | Вода | 0,37/1500 | 17.4 | 3800 | 50 | 40752
АО2-6,3 (В3) | Вода | 0,37/1500 | 16.3 | 6300 | 60 | 40298.4
АО2-6,3 (В4) | Вода | 0,37/1500 | 21.5 | 6200 | 70 | 44150.4
АО2-10 (В3) | Вода | 1,5/1500 | 21 | 10000 | 80 | 61243.2
АО2-10 (В4) | Вода | 1,5/1500 | 28 | 9800 | 100 | 75434.4
АО2-20 (В3) | Вода | 3,0/1500 | 43 | 20000 | 145 | 85658.4
АО2-20 (В4) | Вода | 3,0/1500 | 56.6 | 19600 | 175 | 102952.8
АО2-25 (В3) | Вода | 3,0/1500 | 91.6 | 25000 | 290 | 114703.2
АО2-25 (В4) | Вода | 3,0/1500 | 106.2 | 24600 | 330 | 130334.4
АО2-30 (В3) | Вода | 3,0/1500 | 91.6 | 30000 | 350 | 129830.4
АО2-30 (В4) | Вода | 3,0/1500 | 106.2 | 29500 | 390 | 148327.2
АО2-50 (В3) | Вода | 7,5/1000 | 125.3 | 60000 | 900 | 214704
АО2-50 (В4) | Вода | 7,5/1000 | 166.2 | 60000 |  | По запросу
АО2-3 (П3) | Пар | 0,25/1500 | 13.2 | 2600 | 35 | 35791.2
АО2-3 (П4) | Пар | 0,25/1500 | 17.4 | 2400 | 45 | 39391.2
АО2-4 (П3) | Пар | 0,37/1500 | 13.2 | 4000 | 50 | 37231.2
АО2-4 (П4) | Пар | 0,37/1500 | 17.4 | 3800 | 60 | 40752
АО2-6,3 (П3) | Пар | 0,37/1500 | 16.3 | 6300 | 80 | 40298.4
АО2-6,3 (П4) | Пар | 0,37/1500 | 21.5 | 6200 | 95 | 44150.4
АО2-10 (П3) | Пар | 1,5/1500 | 21 | 10000 | 100 | 61243.2
АО2-10 (П4) | Пар | 1,5/1500 | 28 | 9800 | 120 | 75434.4
АО2-20 (П3) | Пар | 3,0/1500 | 43 | 20000 | 195 | 85658.4
АО2-20 (П4) | Пар | 3,0/1500 | 56.6 | 19600 | 245 | 102952.8
АО2-25 (П3) | Пар | 3,0/1500 | 91.6 | 25000 | 320 | 114703.2
АО2-25 (П4) | Пар | 3,0/1500 | 106.2 | 24600 | 345 | 130334.4
АО2-30 (П3) | Пар | 3,0/1500 | 91.6 | 30000 | 360 | 129830.4
АО2-30 (П4) | Пар | 3,0/1500 | 106.2 | 29500 | 390 | 148327.2
АО2-50 (П3) | Пар | 7,5/1000 | 125.3 | 60000 |  | 214704
АО2-50 (П4) | Пар | 7,5/1000 | 166.2 | 60000 |  | По запросу

## СТД
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления СТД
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
СТД-50 | Вода | 0,37 / 1500 | 14 | 4000 | 50 | 40752
СТД-100 | Вода | 1,5 / 1500 | 28 | 10000 | 100 | 75434.4
СТД-300Э | Вода | 3,0 / 1500 | 92 | 30000 | 340 | 110534.4
СТД-300 | Вода | 3,0 / 1500 | 185 | 26000 | 560 | 182304
СТД-50 | Пар | 0,37 / 1500 | 14 | 4000 | 60 | 40752
СТД-100 | Пар | 1,5 / 1500 | 28 | 10000 | 120 | 75434.4
СТД-300Э | Пар | 3,0 / 1500 | 92 | 30000 | 450 | 110534.4
СТД-300 | Пар | 3,0 / 1500 | 185 | 26000 | 800 | 182304

## АПВС, АПВ
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АПВС и АПВ
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АПВС 50-30 | Вода | 0,25/1500 | 13 | 3300 | 35 | 35791.2
АПВС 70-40 | Вода | 0,37/1500 | 17 | 4000 | 45 | 37224
АПВС 110-80 | Вода | 0,55/1000 | 28 | 7000 | 95 | 61243.2
АПВ 200-140 | Вода | 1,1/1000 | 43 | 14000 | 160 | 100922.4
АПВ 280-190 | Вода | 3,0/1500 | 92 | 20000 | 220 | 117360
АПВС 50-30 | Пар | 0,25/1500 | 13 | 3300 | 45 | 35791.2
АПВС 70-40 | Пар | 0,37/1500 | 17 | 4000 | 50 | 37224
АПВС 110-80 | Пар | 0,55/1000 | 28 | 7000 | 120 | 61243.2
АПВ 200-140 | Пар | 1,1/1000 | 43 | 14000 | 200 | 100922.4
АПВ 280-190 | Пар | 3,0/1500 | 92 | 20000 | 320 | 117360

## АВП
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АВП
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АВП 60/3000 | Вода | 3,15-1,5/1500 | 17.4 | 3000 | 59 | 77249.25
АВП 75/3000 | Вода | 3,15-1,5/1500 | 21.5 | 3000 | 76 | 80574
АВП 100/5000 | Вода | 3,15-2,2/1500 | 25.5 | 5000 | 97 | 99411
АВП 160/10000 | Вода | 4-7,5/1500 | 29.5 | 10000 | 164 | 125736
АВП 200/16000 | Вода | 6,3-7,5/750 | 2 х 25,5 | 16000 | 194 | 188847.75
АВП 400/30000 | Вода | 8-22/750 | 83.12 | 30000 | 398 | 295269
АВП 60/3000 | Пар | 3,15-1,5/1500 | 17.4 | 3000 | 59 | 77249.25
АВП 75/3000 | Пар | 3,15-1,5/1500 | 21.5 | 3000 | 76 | 80574
АВП 100/5000 | Пар | 3,15-2,2/1500 | 25.5 | 5000 | 97 | 99411
АВП 160/10000 | Пар | 4-7,5/1500 | 29.5 | 10000 | 164 | 125736
АВП 200/16000 | Пар | 6,3-7,5/750 | 2 х 25,5 | 16000 | 194 | 188847.75
АВП 400/30000 | Пар | 8-22/750 | 83.12 | 30000 | 398 | 295269

## АВ и АП
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АВ и АП
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АВ-3-25 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-3-30 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-5-40 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-5-50 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-10-80 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-10-100 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-25-250 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-25-300 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-25-350 | Вода |  |  |  |  | договор.
АП-3-25 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-3-30 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-5-40 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-5-50 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-10-80 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-10-100 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-25-250 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-25-300 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-25-350 | Пар |  |  |  |  | договор.

## Блоки управления
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Блоки управления агрегатами воздушного отопления
Типоразмер БУ-АПВО | Количество подключаемых аппаратов | Стоимость с НДС*
БУ-АПВО1.01 | 1 | 18056.25
БУ-АПВО1.02 | 2 | 24556.5
БУ-АПВО1.03 | 3 | 31056.75
БУ-АПВО1.04 | 4 | 37557
БУ-АПВО1.05 | 5 | 44057.25
БУ-АПВО1.06 | 6 | 50557.5
БУ-АПВО1.07 | 7 | 57057.75
БУ-АПВО1.08 | 8 | 63558
БУ-АПВО1.09 | 9 | 70058.25
БУ-АПВО1.10 | 10 | 76558.5
БУ-АПВО-1. Наиболее простой вариант Блока Управления АПВО
Предназначен для ручного включения/выключения вентилятора АПВО.
Обеспечивает:
1. Возможность ручного включения/выключения вентилятора АПВО со шкафа (доступ ограничен ключом) или с панели управления (общий доступ). Индикация подачи напряжения на шкаф, индикация включения питания электродвигателя вентилятора.
2. *Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от токов короткого замыкания. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индикация срабатывания защиты от короткого замыкания. *При заказе блока управления для нескольких аппаратов необходимо указывать мощности электродвигателей подключаемых вентиляторов.
3. Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от перегрузок, вызванных заклиниванием рабочего колеса вентилятора или ротора электродвигателя, обрывом фазы, перекосом фаз и т.д. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индикация срабатывания защиты от перегрузок.
Типоразмер БУ-АПВО | Количество подключаемых аппаратов | Стоимость с НДС*
БУ-АПВО2.01 | 1 | 21956.4
БУ-АПВО2.02 | 2 | 27924.75
БУ-АПВО2.03 | 3 | 34956.9
БУ-АПВО2.04 | 4 | 41457.15
БУ-АПВО2.05 | 5 | 47957.4
*В стоимость включен термостат
БУ-АПВО-2. Включает в себя элементы автоматического управления.
Предназначен для ручного включения/отключения вентилятора АПВО или автоматического при достижении температуры, установленной на шкале термостата.
Обеспечивает:
1. Возможность ручного включения/выключения вентилятора АПВО со шкафа (доступ ограничен ключом) или с панели управления (общий доступ). Индицирование работы АПВО.
2. Возможность дистанционного и автоматического включения/выключения вентилятора АПВО на основании температуры, заданной на термостате (общий доступ).
3. *Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от токов короткого замыкания или пожара. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. *При заказе блока управления для нескольких аппаратов необходимо указывать мощности электродвигателей подключаемых вентиляторов.
4. Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от перегрузок, вызванных заклиниванием рабочего колеса вентилятора, обрывом фазы, перекосом фаз и т.д. Частичное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индицирование аварийной ситуации.
Типоразмер БУ-АПВО | Количество подключаемых аппаратов | Стоимость с НДС*
БУ-АПВО3.01 | 1 | 27012.15
БУ-АПВО3.02 | 2 | 38568.15
БУ-АПВО3.03 | 3 | 50124.15
БУ-АПВО3.04 | 4 | 61680.15
БУ-АПВО3.05 | 5 | 73236.15
* В стоимость включен термостат и водяной клапан на каждый АПВО
БУ-АПВО-3. Включает в себя элементы автоматического управления с возможностью поддержания температуры теплоносителя. Предназначен для ручного включения/отключения вентилятора АПВО или автоматического при достижении температуры, установленной на шкале термостата. Не допускает выхода из аппарата теплоносителя с температурой выше заданной. Обеспечивает: 1. Возможность ручного включения/выключения вентилятора АПВО со шкафа (доступ ограничен ключом) или с панели управления (общий доступ). Индицирование работы АПВО. 2. Возможность дистанционного и автоматического включения/выключения вентилятора АПВО на основании температуры, заданной на термостате (общий доступ). 3. *Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от токов короткого замыкания или пожара. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. 4. Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от перегрузок, вызванных заклиниванием рабочего колеса вентилятора, обрывом фазы, перекосом фаз и т.д. Частичное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индицирование аварийной ситуации. 5. Перекрытие обратного трубопровода при отключении вентилятора АПВО с целью экономии теплоносителя.

## УВЭ (УНВЭ), ЭКОЦ (СФОЦ)
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Электрокалориферные установки УВЭ ( УВНЭ ) |  |  |  | Блоки управления к УВЭ
Типоразмер | Установленная мощность нагревателей, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб. | Тип блока | Номинальный ток | Цена, руб с НДС
УВЭ-15-02 | 15.5 | 2000 | 76261.5 | БУ-УВЭ-15-02 | 25 | 26145
УВЭ-30-01 | 23.6 | 2000 | 76261.5 | БУ-УВЭ-30-01 | 50 | 27617.625
УВЭ-30-02 | 39.9 | 2500 | 89057.16 | БУ-УВЭ-30-02 | 50 | 27475.875
УВЭ-45-01 | 47.02 | 3000 | 92165.85 | БУ-УВЭ-45-01 | 80 | 38981.25
УВЭ-45-02 | 45.4 | 3000 | 106766.1 | БУ-УВЭ-45-02 | 80 | 38981.25
УВЭ-65-01 | 71.5 | 4000 | 118899.9 | БУ-УВЭ-65-01 | 125 | 50636.25
УВЭ-65-02 | 61.6 | 4000 | 131033.7 | БУ-УВЭ-65-02 | 125 | 50636.25
УВЭ-90-01 | 97.5 | 7500 | 136119.69 | БУ-УВЭ-90-01 | 180 | 57975.75
Электрокалориферные установки ЭКОЦ (СФОЦ) |  |  |  | Блоки управления к ЭКОЦ
Типоразмер | Установленная мощность нагревателей, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб. С НДС | Тип блока | Цена, руб с НДС
ЭКОЦ-5 | 5 | 500 | 28520.1 | БУ-ЭКОЦ-1-5 | 21501.9
ЭКОЦ-10 | 10 | 800 | 42336 | БУ-ЭКОЦ-2-10 | 26334
ЭКОЦ-16 | 16 | 1900 | 48648.6 | БУ-ЭКОЦ-2-16 | 29172.15
ЭКОЦ-25 | 23.3 | 2500 | 55594.35 | БУ-ЭКОЦ-3-25 | 31386.6
ЭКОЦ-40 | 46.5 | 3000 | 69211.8 | БУ-ЭКОЦ-3-40 | 38683.575
ЭКОЦ-60 | 69.7 | 4000 | 85484.7 | БУ-ЭКОЦ-3-60 | 64078.875
ЭКОЦ-100 | 95.5 | 5000 | 113967 | БУ-ЭКОЦ-3-100 | 68443.2
ЭКОЦ-160 | 165 | 7500 | 144566.1 | БУ-ЭКОЦ-3-160 | 70758.45
ЭКОЦ-250 | 250 | 10000 | 200396.7 | БУ-ЭКОЦ-4-250 | 160965
ЭКОЦ-320 | 312 | 12500 | 288792 | БУ-ЭКОЦ-4-320 | 219388.05

## ЭКО(СФО)_ВЭ(ВНЭ)
Прайс-лист от 01.06.2021
все цены указаны с НДС
Электрокалориферные установки УВЭ ( УВНЭ )
Типоразмер | Установленная мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб.
ЭКО-5 | 4.8 | 400 | 9676.8
ЭКО-10 | 9.6 | 800 | 10678.5
ЭКО-16 | 15 | 1900 | 14212.8
ЭКО-25 | 22.5 | 2500 | 20100.15
ЭКО-40 | 45 | 3500 | 33180.84
ЭКО-60 | 67.5 | 4000 | 46303.11
ЭКО-100 | 90 | 5000 | 55418.58
ЭКО-160 | 157.5 | 7500 | 74216.52
ЭКО-250 | 250 | 10000 | 107837.73
Электрокалориферные установки ВНЭ ( ВЭ )
Типоразмер | Установленная мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб.
ВНЭ-15-02 | 14.4 | 1700 | 25023.6
ВНЭ-30-01 | 22.5 | 2000 | 25023.6
ВНЭ-30-02 | 28.8 | 2000 | 39359.25
ВНЭ-45-01 | 45 | 3000 | 39359.25
ВНЭ-45-02 | 43.2 | 3000 | 54205.2
ВНЭ-65-01 | 67.5 | 4000 | 54205.2
ВНЭ-65-02 | 57.6 | 4000 | 67841.55
ВНЭ-90-01 | 90 | 6000 | 82320