## Оглавление
Прайс-лист от 11.01.2020
все цены указаны с НДС
На отопительное оборудование
Отопительные агрегаты АПВО | 2
Отопительные агрегаты АПВО-РТ | 3
Отопительные агрегаты АО2 | 4
Отопительные агрегаты СТД | 5
Отопительные агрегаты АПВС,АПВ | 6
Отопительные агрегаты АВП | 7
Отопительные агрегаты АВ и АП | 8
Блоки управления агрегатами | 9
Электрокалориферные установки УВЭ ( УВНЭ ) | 10
Электрокалориферные установки ЭКОЦ (СФОЦ) | 10
Электрокалорифер ЭКО (СФО) | 11
Электрикалорифер ВНЭ (ВЭ) | 11

## АПВО
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АПВО
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АПВО-42В1 | Вода | 0,25/1500 | 9 | 1500 | 15 | 26838
АПВО-43В1 | Вода | 0,25/1500 | 13 | 1400 | 16 | 29814
АПВО-44В1 | Вода | 0,25/1500 | 17 | 1300 | 21 | 32988
АПВО-52В1 | Вода | 0,37/1500 | 9 | 3400 | 30 | 30276
АПВО-53В1 | Вода | 0,37/1500 | 13 | 3100 | 39 | 32448
АПВО-54В1 | Вода | 0,37/1500 | 17 | 2900 | 48 | 36774
АПВО-62В1 | Вода | 0,37/1500 | 13 | 5800 | 47 | 42114
АПВО-63В1 | Вода | 0,37/1500 | 16 | 5400 | 62 | 46500
АПВО-64В1 | Вода | 0,37/1500 | 22 | 5000 | 73 | 53208
АПВО-72В1 | Вода | 1,5/1500 | 18 | 8000 | 61 | 49008
АПВО-73В1 | Вода | 1,5/1500 | 21 | 7000 | 76 | 58620
АПВО-74В1 | Вода | 1,5/1500 | 28 | 6300 | 94 | 68130
АПВО-82В1 | Вода | 1,5/1500 | 18 | 12000 | 80 | 59958
АПВО-83В1 | Вода | 1,5/1500 | 21 | 11000 | 115 | 69000
АПВО-84В1 | Вода | 1,5/1500 | 28 | 10000 | 133 | 80244
АПВО-42П1 | Пар | 0,25/1500 | 9 | 1500 | 15 | 26838
АПВО-43П1 | Пар | 0,25/1500 | 13 | 1400 | 16 | 29814
АПВО-44П1 | Пар | 0,25/1500 | 17 | 1300 | 21 | 32988
АПВО-52П1 | Пар | 0,37/1500 | 9 | 3400 | 30 | 30276
АПВО-53П1 | Пар | 0,37/1500 | 13 | 3100 | 39 | 32448
АПВО-54П1 | Пар | 0,37/1500 | 17 | 2900 | 48 | 36774
АПВО-62П1 | Пар | 0,37/1500 | 13 | 5800 | 47 | 42114
АПВО-63П1 | Пар | 0,37/1500 | 16 | 5400 | 62 | 46500
АПВО-64П1 | Пар | 0,37/1500 | 22 | 5000 | 73 | 53208
АПВО-72П1 | Пар | 1,5/1500 | 18 | 8000 | 61 | 49008
АПВО-73П1 | Пар | 1,5/1500 | 21 | 7000 | 76 | 58620
АПВО-74П1 | Пар | 1,5/1500 | 28 | 6300 | 94 | 68130
АПВО-82П1 | Пар | 1,5/1500 | 18 | 12000 | 80 | 59958
АПВО-83П1 | Пар | 1,5/1500 | 21 | 11000 | 115 | 69000
АПВО-84П1 | Пар | 1,5/1500 | 28 | 10000 | 133 | 80244

## АПВО-РТ
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АПВО-РТ
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АПВО-10-РТ (В3) | Вода | №6,3-1,5/1500 | 2 х 17 | 10000 | 90 | 53162.5
АПВО-10-РТ (В4) | Вода | №6,3-1,5/1500 | 2 х 22 | 9300 | 105 | 65481.25
АПВО-20-РТ (В3) | Вода | №8-3,0/1500 | 2 х 22,5 | 20000 | 145 | 74356.25
АПВО-20-РТ (В4) | Вода | №8-3,0/1500 | 2 х 29,5 | 19000 | 165 | 89368.75
АПВО-25-РТ (В3) | Вода | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 25000 | 280 | 99568.75
АПВО-25-РТ (В4) | Вода | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 24000 | 320 | 113137.5
АПВО-30-РТ (В3) | Вода | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 29000 | 340 | 112700
АПВО-30-РТ (В4) | Вода | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 27500 | 385 | 128756.25
АПВО-10-РТ (П3) | Пар | №6,3-1,5/1500 | 2 х 17 | 10000 |  | 53162.5
АПВО-10-РТ (П4) | Пар | №6,3-1,5/1500 | 2 х 22 | 9300 |  | 65481.25
АПВО-20-РТ (П3) | Пар | №8-3,0/1500 | 2 х 22,5 | 20000 |  | 74356.25
АПВО-20-РТ (П4) | Пар | №8-3,0/1500 | 2 х 29,5 | 19000 |  | 89368.75
АПВО-25-РТ (П3) | Пар | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 25000 |  | 99568.75
АПВО-25-РТ (П4) | Пар | №8-3,0/1500 | 3 х 28,6 | 24000 |  | 113137.5
АПВО-30-РТ (П3) | Пар | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 29000 |  | 112700
АПВО-30-РТ (П4) | Пар | №10-3,0/1000 | 3 х 28,6 | 27500 |  | 128756.25

## АО2
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АО2
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АО2-3 (В3) | Вода | 0,25/1500 | 13.2 | 2600 | 25 | 29826
АО2-3 (В4) | Вода | 0,25/1500 | 17.4 | 2400 | 30 | 32826
АО2-4 (В3) | Вода | 0,37/1500 | 13.2 | 4000 | 40 | 31026
АО2-4 (В4) | Вода | 0,37/1500 | 17.4 | 3800 | 50 | 33960
АО2-6,3 (В3) | Вода | 0,37/1500 | 16.3 | 6300 | 60 | 33582
АО2-6,3 (В4) | Вода | 0,37/1500 | 21.5 | 6200 | 70 | 36792
АО2-10 (В3) | Вода | 1,5/1500 | 21 | 10000 | 80 | 51036
АО2-10 (В4) | Вода | 1,5/1500 | 28 | 9800 | 100 | 62862
АО2-20 (В3) | Вода | 3,0/1500 | 43 | 20000 | 145 | 71382
АО2-20 (В4) | Вода | 3,0/1500 | 56.6 | 19600 | 175 | 85794
АО2-25 (В3) | Вода | 3,0/1500 | 91.6 | 25000 | 290 | 95586
АО2-25 (В4) | Вода | 3,0/1500 | 106.2 | 24600 | 330 | 108612
АО2-30 (В3) | Вода | 3,0/1500 | 91.6 | 30000 | 350 | 108192
АО2-30 (В4) | Вода | 3,0/1500 | 106.2 | 29500 | 390 | 123606
АО2-50 (В3) | Вода | 7,5/1000 | 125.3 | 60000 | 900 | 178920
АО2-50 (В4) | Вода | 7,5/1000 | 166.2 | 60000 |  | под заказ
АО2-3 (П3) | Пар | 0,25/1500 | 13.2 | 2600 | 35 | 29826
АО2-3 (П4) | Пар | 0,25/1500 | 17.4 | 2400 | 45 | 32826
АО2-4 (П3) | Пар | 0,37/1500 | 13.2 | 4000 | 50 | 31026
АО2-4 (П4) | Пар | 0,37/1500 | 17.4 | 3800 | 60 | 33960
АО2-6,3 (П3) | Пар | 0,37/1500 | 16.3 | 6300 | 80 | 33582
АО2-6,3 (П4) | Пар | 0,37/1500 | 21.5 | 6200 | 95 | 36792
АО2-10 (П3) | Пар | 1,5/1500 | 21 | 10000 | 100 | 51036
АО2-10 (П4) | Пар | 1,5/1500 | 28 | 9800 | 120 | 62862
АО2-20 (П3) | Пар | 3,0/1500 | 43 | 20000 | 195 | 71382
АО2-20 (П4) | Пар | 3,0/1500 | 56.6 | 19600 | 245 | 85794
АО2-25 (П3) | Пар | 3,0/1500 | 91.6 | 25000 | 320 | 95586
АО2-25 (П4) | Пар | 3,0/1500 | 106.2 | 24600 | 345 | 108612
АО2-30 (П3) | Пар | 3,0/1500 | 91.6 | 30000 | 360 | 108192
АО2-30 (П4) | Пар | 3,0/1500 | 106.2 | 29500 | 390 | 123606
АО2-50 (П3) | Пар | 7,5/1000 | 125.3 | 60000 |  | 178920
АО2-50 (П4) | Пар | 7,5/1000 | 166.2 | 60000 |  | под заказ

## СТД
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления СТД
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
СТД-50 | Вода | 0,37 / 1500 | 14 | 4000 | 50 | 33960
СТД-100 | Вода | 1,5 / 1500 | 28 | 10000 | 100 | 62862
СТД-300Э | Вода | 3,0 / 1500 | 92 | 30000 | 340 | 92112
СТД-300 | Вода | 3,0 / 1500 | 185 | 26000 | 560 | 151920
СТД-50 | Пар | 0,37 / 1500 | 14 | 4000 | 60 | 33960
СТД-100 | Пар | 1,5 / 1500 | 28 | 10000 | 120 | 62862
СТД-300Э | Пар | 3,0 / 1500 | 92 | 30000 | 450 | 92112
СТД-300 | Пар | 3,0 / 1500 | 185 | 26000 | 800 | 151920

## АПВС, АПВ
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АПВС и АПВ
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АПВС 50-30 | Вода | 0,25/1500 | 13 | 3300 | 35 | 29826
АПВС 70-40 | Вода | 0,37/1500 | 17 | 4000 | 45 | 31020
АПВС 110-80 | Вода | 0,55/1000 | 28 | 7000 | 95 | 51036
АПВ 200-140 | Вода | 1,1/1000 | 43 | 14000 | 160 | 84102
АПВ 280-190 | Вода | 3,0/1500 | 92 | 20000 | 220 | 97800
АПВС 50-30 | Пар | 0,25/1500 | 13 | 3300 | 45 | 29826
АПВС 70-40 | Пар | 0,37/1500 | 17 | 4000 | 50 | 31020
АПВС 110-80 | Пар | 0,55/1000 | 28 | 7000 | 120 | 51036
АПВ 200-140 | Пар | 1,1/1000 | 43 | 14000 | 200 | 84102
АПВ 280-190 | Пар | 3,0/1500 | 92 | 20000 | 320 | 97800

## АВП
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АВП
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АВП 60/3000 | Вода | 3,15-1,5/1500 | 17.4 | 3000 | 59 | 64374.375
АВП 75/3000 | Вода | 3,15-1,5/1500 | 21.5 | 3000 | 76 | 67145
АВП 100/5000 | Вода | 3,15-2,2/1500 | 25.5 | 5000 | 97 | 82842.5
АВП 160/10000 | Вода | 4-7,5/1500 | 29.5 | 10000 | 164 | 104780
АВП 200/16000 | Вода | 6,3-7,5/750 | 2 х 25,5 | 16000 | 194 | 157373.125
АВП 400/30000 | Вода | 8-22/750 | 83.12 | 30000 | 398 | 246057.5
АВП 60/3000 | Пар | 3,15-1,5/1500 | 17.4 | 3000 | 59 | 64374.375
АВП 75/3000 | Пар | 3,15-1,5/1500 | 21.5 | 3000 | 76 | 67145
АВП 100/5000 | Пар | 3,15-2,2/1500 | 25.5 | 5000 | 97 | 82842.5
АВП 160/10000 | Пар | 4-7,5/1500 | 29.5 | 10000 | 164 | 104780
АВП 200/16000 | Пар | 6,3-7,5/750 | 2 х 25,5 | 16000 | 194 | 157373.125
АВП 400/30000 | Пар | 8-22/750 | 83.12 | 30000 | 398 | 246057.5

## АВ и АП
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Агрегаты воздушного отопления АВ и АП
Марка | Тепло-носитель | Вентилятор №-, кВт/ об/мин | Площадь теплообмена, кв.м | Произво-дительность по воздуху | Произво-дительность по теплу | Цена с НДС, руб.
АВ-3-25 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-3-30 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-5-40 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-5-50 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-10-80 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-10-100 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-25-250 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-25-300 | Вода |  |  |  |  | договор.
АВ-25-350 | Вода |  |  |  |  | договор.
АП-3-25 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-3-30 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-5-40 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-5-50 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-10-80 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-10-100 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-25-250 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-25-300 | Пар |  |  |  |  | договор.
АП-25-350 | Пар |  |  |  |  | договор.

## Блоки управления
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Блоки управления агрегатами воздушного отопления
Типоразмер БУ-АПВО | Количество подключаемых аппаратов | Стоимость с НДС*
БУ-АПВО1.01 | 1 | 18056.25
БУ-АПВО1.02 | 2 | 24556.5
БУ-АПВО1.03 | 3 | 31056.75
БУ-АПВО1.04 | 4 | 37557
БУ-АПВО1.05 | 5 | 44057.25
БУ-АПВО1.06 | 6 | 50557.5
БУ-АПВО1.07 | 7 | 57057.75
БУ-АПВО1.08 | 8 | 63558
БУ-АПВО1.09 | 9 | 70058.25
БУ-АПВО1.10 | 10 | 76558.5
БУ-АПВО-1. Наиболее простой вариант Блока Управления АПВО
Предназначен для ручного включения/выключения вентилятора АПВО.
Обеспечивает:
1. Возможность ручного включения/выключения вентилятора АПВО со шкафа (доступ ограничен ключом) или с панели управления (общий доступ). Индикация подачи напряжения на шкаф, индикация включения питания электродвигателя вентилятора.
2. *Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от токов короткого замыкания. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индикация срабатывания защиты от короткого замыкания. *При заказе блока управления для нескольких аппаратов необходимо указывать мощности электродвигателей подключаемых вентиляторов.
3. Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от перегрузок, вызванных заклиниванием рабочего колеса вентилятора или ротора электродвигателя, обрывом фазы, перекосом фаз и т.д. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индикация срабатывания защиты от перегрузок.
Типоразмер БУ-АПВО | Количество подключаемых аппаратов | Стоимость с НДС*
БУ-АПВО2.01 | 1 | 21956.4
БУ-АПВО2.02 | 2 | 27924.75
БУ-АПВО2.03 | 3 | 34956.9
БУ-АПВО2.04 | 4 | 41457.15
БУ-АПВО2.05 | 5 | 47957.4
*В стоимость включен термостат
БУ-АПВО-2. Включает в себя элементы автоматического управления.
Предназначен для ручного включения/отключения вентилятора АПВО или автоматического при достижении температуры, установленной на шкале термостата.
Обеспечивает:
1. Возможность ручного включения/выключения вентилятора АПВО со шкафа (доступ ограничен ключом) или с панели управления (общий доступ). Индицирование работы АПВО.
2. Возможность дистанционного и автоматического включения/выключения вентилятора АПВО на основании температуры, заданной на термостате (общий доступ).
3. *Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от токов короткого замыкания или пожара. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. *При заказе блока управления для нескольких аппаратов необходимо указывать мощности электродвигателей подключаемых вентиляторов.
4. Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от перегрузок, вызванных заклиниванием рабочего колеса вентилятора, обрывом фазы, перекосом фаз и т.д. Частичное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индицирование аварийной ситуации.
Типоразмер БУ-АПВО | Количество подключаемых аппаратов | Стоимость с НДС*
БУ-АПВО3.01 | 1 | 27012.15
БУ-АПВО3.02 | 2 | 38568.15
БУ-АПВО3.03 | 3 | 50124.15
БУ-АПВО3.04 | 4 | 61680.15
БУ-АПВО3.05 | 5 | 73236.15
* В стоимость включен термостат и водяной клапан на каждый АПВО
БУ-АПВО-3. Включает в себя элементы автоматического управления с возможностью поддержания температуры теплоносителя. Предназначен для ручного включения/отключения вентилятора АПВО или автоматического при достижении температуры, установленной на шкале термостата. Не допускает выхода из аппарата теплоносителя с температурой выше заданной. Обеспечивает: 1. Возможность ручного включения/выключения вентилятора АПВО со шкафа (доступ ограничен ключом) или с панели управления (общий доступ). Индицирование работы АПВО. 2. Возможность дистанционного и автоматического включения/выключения вентилятора АПВО на основании температуры, заданной на термостате (общий доступ). 3. *Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от токов короткого замыкания или пожара. Полное обесточивание схемы аварийного вентилятора. 4. Автоматическую защиту электродвигателя вентилятора АПВО от перегрузок, вызванных заклиниванием рабочего колеса вентилятора, обрывом фазы, перекосом фаз и т.д. Частичное обесточивание схемы аварийного вентилятора. Индицирование аварийной ситуации. 5. Перекрытие обратного трубопровода при отключении вентилятора АПВО с целью экономии теплоносителя.

## УВЭ (УНВЭ), ЭКОЦ (СФОЦ)
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Электрокалориферные установки УВЭ ( УВНЭ ) |  |  |  | Блоки управления к УВЭ
Типоразмер | Установленная мощность нагревателей, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб. | Тип блока | Номинальный ток | Цена, руб с НДС
УВЭ-15-02 | 15.5 | 2000 | 63551.25 | БУ-УВЭ-15-02 | 25 | 26145
УВЭ-30-01 | 23.6 | 2000 | 63551.25 | БУ-УВЭ-30-01 | 50 | 27617.625
УВЭ-30-02 | 39.9 | 2500 | 74214.3 | БУ-УВЭ-30-02 | 50 | 27475.875
УВЭ-45-01 | 47.02 | 3000 | 76804.875 | БУ-УВЭ-45-01 | 80 | 38981.25
УВЭ-45-02 | 45.4 | 3000 | 88971.75 | БУ-УВЭ-45-02 | 80 | 38981.25
УВЭ-65-01 | 71.5 | 4000 | 99083.25 | БУ-УВЭ-65-01 | 125 | 50636.25
УВЭ-65-02 | 61.6 | 4000 | 109194.75 | БУ-УВЭ-65-02 | 125 | 50636.25
УВЭ-90-01 | 97.5 | 7500 | 113433.075 | БУ-УВЭ-90-01 | 180 | 57975.75
Электрокалориферные установки ЭКОЦ (СФОЦ) |  |  |  | Блоки управления к ЭКОЦ
Типоразмер | Установленная мощность нагревателей, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб. С НДС | Тип блока | Цена, руб с НДС
ЭКОЦ-5 | 5 | 500 | 23766.75 | БУ-ЭКОЦ-1-5 | 21501.9
ЭКОЦ-10 | 10 | 800 | 35280 | БУ-ЭКОЦ-2-10 | 26334
ЭКОЦ-16 | 16 | 1900 | 40540.5 | БУ-ЭКОЦ-2-16 | 29172.15
ЭКОЦ-25 | 23.3 | 2500 | 46328.625 | БУ-ЭКОЦ-3-25 | 31386.6
ЭКОЦ-40 | 46.5 | 3000 | 57676.5 | БУ-ЭКОЦ-3-40 | 38683.575
ЭКОЦ-60 | 69.7 | 4000 | 71237.25 | БУ-ЭКОЦ-3-60 | 64078.875
ЭКОЦ-100 | 95.5 | 5000 | 94972.5 | БУ-ЭКОЦ-3-100 | 68443.2
ЭКОЦ-160 | 165 | 7500 | 120471.75 | БУ-ЭКОЦ-3-160 | 70758.45
ЭКОЦ-250 | 250 | 10000 | 166997.25 | БУ-ЭКОЦ-4-250 | 160965
ЭКОЦ-320 | 312 | 12500 | 240660 | БУ-ЭКОЦ-4-320 | 219388.05

## ЭКО(СФО)_ВЭ(ВНЭ)
Прайс-лист от 11.01.2021
все цены указаны с НДС
Электрокалориферные установки УВЭ ( УВНЭ )
Типоразмер | Установленная мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб.
ЭКО-5 | 4.8 | 400 | 8064
ЭКО-10 | 9.6 | 800 | 8898.75
ЭКО-16 | 15 | 1900 | 11844
ЭКО-25 | 22.5 | 2500 | 16750.125
ЭКО-40 | 45 | 3500 | 27650.7
ЭКО-60 | 67.5 | 4000 | 38585.925
ЭКО-100 | 90 | 5000 | 46182.15
ЭКО-160 | 157.5 | 7500 | 61847.1
ЭКО-250 | 250 | 10000 | 89864.775
Электрокалориферные установки ВНЭ ( ВЭ )
Типоразмер | Установленная мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб.
ВНЭ-15-02 | 14.4 | 1700 | 20853
ВНЭ-30-01 | 22.5 | 2000 | 20853
ВНЭ-30-02 | 28.8 | 2000 | 32799.375
ВНЭ-45-01 | 45 | 3000 | 32799.375
ВНЭ-45-02 | 43.2 | 3000 | 45171
ВНЭ-65-01 | 67.5 | 4000 | 45171
ВНЭ-65-02 | 57.6 | 4000 | 56534.625
ВНЭ-90-01 | 90 | 6000 | 68600